## 2.1
2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения
Внимание: Указанные цены в рублях действительны до 30 апреля 2015 года, и могут быть скорректированы досрочно, если официальный курс ЦБ РФ выйдет за пределы диапазона 64-72 рубля за 1 евро Внимание: Указанные цены в рублях действительны до 30 апреля 2015 года, и могут быть скорректированы досрочно, если официальный курс ЦБ РФ выйдет за пределы диапазона 64-72 рубля за 1 евро Внимание: Указанные цены в рублях действительны до 30 апреля 2015 года, и могут быть скорректированы досрочно, если официальный курс ЦБ РФ выйдет за пределы диапазона 64-72 рубля за 1 евро
2.1. Автоматические балансировочные клапаны
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/чKvs, м3/чKvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон перепада давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Регулятор перепада давлений ASV-PV с внутренней резьбой1); с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 барРегулятор перепада давлений ASV-PV с внутренней резьбой1); с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 барРегулятор перепада давлений ASV-PV с внутренней резьбой1); с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
| 003L7601 | 003L7601 | ASV-PV | 15 | 1,6 | Rp ½ | 0,05–0,25 | 1 | PL28-BV |  | 9142.9728 | 10788.7079 | 149.8848 | 176.8624 | 1
| 003L7602 | 003L7602 | ASV-PV | 20 | 2,5 | Rp ¾ |  | 1 | PL28-BV |  | 9846.01 | 11618.2918 | 161.41 | 190.4448 | 1
| 003L7603 | 003L7603 | ASV-PV | 25 | 4,0 | Rp 1 |  | 1 | PL28-BV |  | 11922.2792 | 14068.2895 | 195.4472 | 230.6304 | 1
| 003L7604 | 003L7604 | ASV-PV | 32 | 6,3 | Rp 1¼ |  | 1 | PL28-BV |  | 15396.4 | 18167.752 | 252.4 | 297.8144 | 1
| 003L7605 | 003L7605 | ASV-PV | 40 | 10,0 | Rp 1½ |  | 1 | PL28-BV |  | 16207.0168 | 19124.2798 | 265.6888 | 313.508 | 1
| 003L7711 | 003L7711 | ASV-PV | 15 | 1,6 | Rp ½ | 0,2-0,6 | 1 | PL28-BV |  | 13046.436 | 15394.7945 | 213.876 | 252.3768 | 1
| 003L7712 | 003L7712 | ASV-PV | 20 | 2,5 | Rp ¾ |  | 1 | PL28-BV |  | 14065.2824 | 16597.0332 | 230.5784 | 272.0848 | 1
| 003L7713 | 003L7713 | ASV-PV | 25 | 4,0 | Rp 1 |  | 1 | PL28-BV |  | 16943.5552 | 19993.3951 | 277.7632 | 327.756 | 1
| 003L7714 | 003L7714 | ASV-PV | 32 | 6,3 | Rp 1¼ |  | 1 | PL28-BV |  | 21811.3064 | 25737.3416 | 357.5624 | 421.928 | 1
| 003L7715 | 003L7715 | ASV-PV | 40 | 10,0 | Rp 1½ |  | 1 | PL28-BV |  | 23801.4192 | 28085.6747 | 390.1872 | 460.4184 | 1
| 003L7616 | 003L7616 | ASV-PV | 32 | 6,3 | Rp 1¼ | 0,35–0,75 | 1 | PL28-BV |  | 16889.6312 | 19929.7648 | 276.8792 | 326.716 | 2
| 003L7617 | 003L7617 | ASV-PV | 40 | 10 | Rp 1½ |  | 1 | PL28-BV |  | 18157.1624 | 21425.4516 | 297.6584 | 351.2392 | 2
Регулятор перепада давлений ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 2,5 м, ниппелем, спускным краном; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 барРегулятор перепада давлений ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 2,5 м, ниппелем, спускным краном; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
| 003Z0611 | 003Z0611 | ASV-PV | 50 | 20 | G 2½ | 0,05–0,25 | 1 | PL28-BV |  | 29535.1264 | 34851.4492 | 484.1824 | 571.3344 | 2
| 003Z0621 | 003Z0621 | ASV-PV |  |  |  | 0,2–0,4 | 1 | PL28-BV |  | 29535.1264 | 34851.4492 | 484.1824 | 571.3344 | 2
| 003Z0631 | 003Z0631 | ASV-PV |  |  |  | 0,35–0,75 | 1 | PL28-BV |  | 29535.1264 | 34851.4492 | 484.1824 | 571.3344 | 2
| 003Z0641 | 003Z0641 | ASV-PV |  |  |  | 0,6–1,0 | 1 | PL28-BV |  | 37926.9696 | 44753.8241 | 621.7536 | 733.668 | 2
Регулятор перепада давлений ASV-PV с фланцевым присоединением, изменяемой настройкой, импульсной трубкой 2,5 м, ниппелем, адаптером, спускным краном; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 барРегулятор перепада давлений ASV-PV с фланцевым присоединением, изменяемой настройкой, импульсной трубкой 2,5 м, ниппелем, адаптером, спускным краном; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
| 003Z0623 | 003Z0623 | ASV-PV | 65 | 30 | — | 0,2–0,4 | 1 | PL28-BV |  | 91109.356 | 107509.0401 | 1493.596 | 1762.4464 | 2
| 003Z0624 | 003Z0624 | ASV-PV | 80 | 48 | — |  | 1 | PL28-BV |  | 108934.0928 | 128542.2295 | 1785.8048 | 2107.248 | 2
| 003Z0625 | 003Z0625 | ASV-PV | 100 | 76 | — |  | 1 | PL28-BV |  | 138644.3136 | 163600.29 | 2272.8576 | 2681.9728 | 2
| 003Z0633 | 003Z0633 | ASV-PV | 65 | 30 | — | 0,35-0,75 | 1 | PL28-BV |  | 91109.356 | 107509.0401 | 1493.596 | 1762.4464 | 2
| 003Z0634 | 003Z0634 | ASV-PV | 80 | 48 | — |  | 1 | PL28-BV |  | 108934.0928 | 128542.2295 | 1785.8048 | 2107.248 | 2
| 003Z0635 | 003Z0635 | ASV-PV | 100 | 76 | — |  | 1 | PL28-BV |  | 138644.3136 | 163600.29 | 2272.8576 | 2681.9728 | 2
| 003Z0643 | 003Z0643 | ASV-PV | 65 | 30 | — | 0,6–1,0 | 1 | PL28-BV |  | 109329.08 | 129008.3144 | 1792.28 | 2114.9024 | 2
| 003Z0644 | 003Z0644 | ASV-PV | 80 | 48 | — |  | 1 | PL28-BV |  | 130721.9264 | 154251.8732 | 2142.9824 | 2528.7184 | 2
| 003Z0645 | 003Z0645 | ASV-PV | 100 | 76 | — |  | 1 | PL28-BV |  | 154655.3008 | 182493.2549 | 2535.3328 | 2991.6952 | 2
Регулятор перепада давлений ASV-P с внутренней резьбой1), фиксированный настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
| 003L7621 | 003L7621 | ASV-P | 15 | 1,6 | Rp ½ | 0,1 | 1 | PL28-BV |  | 8741.91 | 10315.4538 | 143.31 | 169.1248 | 1
| 003L7622 | 003L7622 | ASV-P | 20 | 2,5 | Rp ¾ |  | 1 | PL28-BV |  | 9380.8728 | 11069.4299 | 153.7848 | 181.4696 | 1
| 003L7623 | 003L7623 | ASV-P | 25 | 4,0 | Rp 1 |  | 1 | PL28-BV |  | 11995.8696 | 14155.1261 | 196.6536 | 232.0552 | 1
| 003L7624 | 003L7624 | ASV-P | 32 | 6,3 | Rp 1¼ |  | 1 | PL28-BV |  | 14702.22 | 17348.6196 | 241.02 | 284.4192 | 1
| 003L7625 | 003L7625 | ASV-P | 40 | 10,0 | Rp 1½ |  | 1 | PL28-BV |  | 15860.6344 | 18715.5486 | 260.0104 | 306.8104 | 1
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | ΔPмин., бар | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Автоматический комбинированный балансировочный клапан-регулятор перепада давлений AB-PM с наружной резьбой; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-Z, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140
| 003Z1402 | 003Z1402 | AB-PM | 15 | 0.16 | G ¾ A | 0,02-0,40 | 1 | PL28-BV |  | 11590.488 | 13676.7758 | 190.008 | 224.2136
| 003Z1403 | 003Z1403 | AB-PM | 20 | 0.16 | G 1 A | 0,40-0,78 | 1 | PL28-BV |  | 12798.3856 | 15102.095 | 209.8096 | 247.572
| 003Z1404 | 003Z1404 | AB-PM | 25 | 0.16 | G 1¼ A | 0,80-1,60 | 1 | PL28-BV |  | 14209.2912 | 16766.9636 | 232.9392 | 274.872
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Тип | Ду, ммДу, мм | Kvs, м3/чKvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода, м3/чДиапазон настройки расхода, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Ручной запорно-измерительный балансировочный клапан ASV-BD с внутренней резьбой, встроенным шаровым краном, 2 измерительными ниппелями; Ру = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 барРучной запорно-измерительный балансировочный клапан ASV-BD с внутренней резьбой, встроенным шаровым краном, 2 измерительными ниппелями; Ру = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
| 003Z4041 | 003Z4041 | ASV-BD | 15 | 3 | Rp ½ | — | 1 | PL28-BV |  | 5319.444 | 6276.9439 | 87.204 | 102.8976 | 1
| 003Z4042 | 003Z4042 | ASV-BD | 20 | 6 | Rp ¾ | — | 1 | PL28-BV |  | 5788.2656 | 6830.1534 | 94.8896 | 111.9664 | 1
| 003Z4043 | 003Z4043 | ASV-BD | 25 | 9.5 | Rp 1 | — | 1 | PL28-BV |  | 6532.4168 | 7708.2518 | 107.0888 | 126.36 | 1
| 003Z4044 | 003Z4044 | ASV-BD | 32 | 18 | Rp 1¼ | — | 1 | PL28-BV |  | 8246.5656 | 9730.9474 | 135.1896 | 159.5256 | 1
| 003Z4045 | 003Z4045 | ASV-BD | 40 | 26 | Rp 1½ | — | 1 | PL28-BV |  | 10324.2256 | 12182.5862 | 169.2496 | 199.7112 | 1
| 003Z4046 | 003Z4046 | ASV-BD | 50 | 40 | Rp 2 | — | 1 | PL28-BV |  | 14244.8176 | 16808.8848 | 233.5216 | 275.5584 | 1
Ручной запорно-измерительный балансировочный клапан ASV-I с внутренней резьбой1), 2 измерительными ниппелями; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 барРучной запорно-измерительный балансировочный клапан ASV-I с внутренней резьбой1), 2 измерительными ниппелями; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
| 003L7641 | 003L7641 | ASV-I | 15 | 1,6 | Rp ½ | — | 1 | PL28-BV |  | 3183.4192 | 3756.4347 | 52.1872 | 61.5784 | 1
| 003L7642 | 003L7642 | ASV-I | 20 | 2,5 | Rp ¾ | — | 1 | PL28-BV |  | 3628.768 | 4281.9462 | 59.488 | 70.2 | 1
| 003L7643 | 003L7643 | ASV-I | 25 | 4,0 | Rp 1 | — | 1 | PL28-BV |  | 4371.87 | 5158.8066 | 71.67 | 84.552 | 1
| 003L7644 | 003L7644 | ASV-I | 32 | 6,3 | Rp 1¼ | — | 1 | PL28-BV |  | 6524.1696 | 7698.5201 | 106.9536 | 126.204 | 1
| 003L7645 | 003L7645 | ASV-I | 40 | 10,0 | Rp 1½ | — | 1 | PL28-BV |  | 7267.052 | 8575.1214 | 119.132 | 140.5768 | 1
С наружной резьбой
| 003L7652 | 003L7652 | ASV-I | 50 | 16 | G 2¼ A | — | 1 | PL28-BV |  | 12048.11 | 14216.7698 | 197.51 | 233.0744 | 2
Ручной запорный клапан ASV-М с внутренней резьбой1), возможностью подключения измерительных ниппелей; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
| 003L7691 | 003L7691 | ASV-M | 15 | 1,6 | Rp ½ | — | 1 | PL28-BV |  | 2630.93 | 3104.4974 | 43.13 | 50.8768 | 1
| 003L7692 | 003L7692 | ASV-M | 20 | 2,5 | Rp ¾ | — | 1 | PL28-BV |  | 2895.4016 | 3416.5739 | 47.4656 | 56.0144 | 1
| 003L7693 | 003L7693 | ASV-M | 25 | 4,0 | Rp 1 | — | 1 | PL28-BV |  | 3425.76 | 4042.3968 | 56.16 | 66.2688 | 1
| 003L7694 | 003L7694 | ASV-M | 32 | 6,3 | Rp 1¼ | — | 1 | PL28-BV |  | 5164.26 | 6093.8268 | 84.66 | 99.9024 | 1
| 003L7695 | 003L7695 | ASV-M | 40 | 10,0 | Rp 1½ | — | 1 | PL28-BV |  | 6312.28 | 7448.4904 | 103.48 | 122.1064 | 1
|  | С наружной резьбой | С наружной резьбой
| 003L7702 | 003L7702 | ASV-M | 50 | 16 | G 2¼ A | — | 1 | PL28-BV |  | 11527.78 | 13602.7804 | 188.98 | 223.0072 | 2
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Комплект регулятора перепада давлений ASV-PV с внутренней резьбой1), с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар и ручного запорного клапана ASV-М с внутренней резьбой1), возможностью подключения измерительных ниппелей; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
| 003Z2201 | 003Z2201 | ASV-PV/ASV-M | 15 | 1,6 | Rp ½ | 0,05–0,25 | 1 | PL28-BV |  | 9006.65 | 10627.847 | 147.65 | 174.23 | 1
| 003Z2202 | 003Z2202 | ASV-PV/ASV-M | 20 | 2,5 | Rp ¾ |  | 1 | PL28-BV |  | 9746.58 | 11500.9644 | 159.78 | 188.54 | 1
| 003Z2203 | 003Z2203 | ASV-PV/ASV-M | 25 | 4,0 | Rp 1 |  | 1 | PL28-BV |  | 11741.28 | 13854.7104 | 192.48 | 227.13 | 1
| 003Z2204 | 003Z2204 | ASV-PV/ASV-M | 32 | 6,3 | Rp 1¼ |  | 1 | PL28-BV |  | 15729.46 | 18560.7628 | 257.86 | 304.27 | 1
| 003Z2205 | 003Z2205 | ASV-PV/ASV-M | 40 | 10,0 | Rp 1½ |  | 1 | PL28-BV |  | 17227.62 | 20328.5916 | 282.42 | 333.26 | 1
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Тип | Ду, ммДу, мм | ΔPмин., барΔPмин., бар | Присоеди-нение, дюймы | Диапазон настройки расхода2), м3/чДиапазон настройки расхода2), м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Комбинированный балансировочный клапан AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-Z, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140Комбинированный балансировочный клапан AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-Z, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140
| 003Z1201 | 003Z1201 | AB-QM | 10 | 0,16 | G ½ A | 0,055–0,275 (0,33) | 1 | PL28-BV |  | 9476.96 | 11182.8128 | 155.36 | 183.3152 | 1
| 003Z1202 | 003Z1202 | AB-QM | 15 | 0,16 | G ¾ A | 0,09–0,45 (0,54) | 1 | PL28-BV |  | 10262.7376 | 12110.0304 | 168.2416 | 198.5251 | 1
| 003Z1203 | 003Z1203 | AB-QM | 20 | 0,16 | G 1 A | 0,18–0,90 (1,08) | 1 | PL28-BV |  | 11421.5666 | 13477.4486 | 187.2388 | 220.9418 | 1
| 003Z1204 | 003Z1204 | AB-QM | 25 | 0,2 | G 1¼ A | 0,34–1,70 (1,87) | 1 | PL28-BV |  | 12511.7852 | 14763.9066 | 205.1112 | 242.0313 | 1
| 003Z1205 | 003Z1205 | AB-QM | 32 | 0,2 | G 1½ A | 0,64–3,20 (3,52) | 1 | PL28-BV |  | 18021.8833 | 21265.8222 | 295.4407 | 348.62 | 1
Комбинированный балансировочный клапан AB-QM c измерительными ниппелями, наружной резьбой; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-Z, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140 Комбинированный балансировочный клапан AB-QM c измерительными ниппелями, наружной резьбой; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-Z, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140
| 003Z1211 | 003Z1211 | AB-QM | 10 | 0,16 | G ½ A | 0,055–0,275 (0,33) | 1 | PL28-BV |  | 10351.09 | 12214.2862 | 169.69 | 200.2239 | 1
| 003Z1212 | 003Z1212 | AB-QM | 15 | 0,16 | G ¾ A | 0,09–0,45 (0,54) | 1 | PL28-BV |  | 11135.4614 | 13139.8445 | 182.5485 | 215.4073 | 1
| 003Z1213 | 003Z1213 | AB-QM | 20 | 0,16 | G 1 A | 0,18–0,90 (1,08) | 1 | PL28-BV |  | 12214.0163 | 14412.5392 | 200.2298 | 236.2711 | 1
| 003Z1214 | 003Z1214 | AB-QM | 25 | 0,2 | G 1¼ A | 0,34–1,70 (1,87) | 1 | PL28-BV |  | 13336.4818 | 15737.0485 | 218.6308 | 257.9844 | 1
| 003Z1215 | 003Z1215 | AB-QM | 32 | 0,2 | G 1½ A | 0,64–3,20 (3,52) | 1 | PL28-BV |  | 18845.2076 | 22237.3449 | 308.9378 | 364.5466 | 1
Комбинированный балансировочный клапан AB-QM c измерительными ниппелями, с наружной резьбой для Ду = 40-50 мм; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами AME 435QM, AMV(E) 25 SD, AMV(E) 25 SU
| 0 | 003Z0770 | AB-QM | 40 | 0,3 | G 2 | 1,5–7,5 | 1 | PL28-BV |  | 49071.062 | 57903.8532 | 804.4436 | 949.2428 | 1
| 0 | 003Z0771 | AB-QM | 50 | 0,3 | G 2½ | 5,0–12,5 | 1 | PL28-BV |  | 56267.62 | 66395.7916 | 922.42 | 1088.451 | 1
| 0 | 003Z0772 | AB-QM | 50 | 0,3 | Фланцевое присоединение | 5,0–12,5 | 1 | PL28-BV |  | 69790.0585 | 82352.2691 | 1144.0993 | 1350.0287 | 1
| 0 | 003Z0773 | AB-QM | 65 | 0,3 |  | 8,0–20,0 | 1 | PL28-BV |  | 126189.7728 | 148903.9319 | 2068.6848 | 2441.0464 | 1
| 0 | 003Z0774 | AB-QM | 80 | 0,3 |  | 11,2–28,0 | 1 | PL28-BV |  | 133400.29 | 157412.3422 | 2186.89 | 2580.5208 | 1
| 0 | 003Z0775 | AB-QM | 100 | 0,3 |  | 15,2–38,0 | 1 | PL28-BV |  | 162243.53 | 191447.3654 | 2659.73 | 3138.4704 | 1
Комбинированный балансировочный клапан AB-QM c измерительными ниппелями; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами AME 55QM
| 003Z0705 | 003Z0705 | AB-QM | 125 | 0,3 | Фланцевое присоединение | 36,0–90,0 (100,0) | 1 | PL28-BV |  | 289387.904 | 341477.7267 | 4744.064 | 5597.9976 | 2
| 003Z0706 | 003Z0706 | AB-QM | 150 | 0,3 |  | 58,0–145,0 (160,0) | 1 | PL28-BV |  | 361735.49 | 426847.8782 | 5930.09 | 6997.4944 | 2
Комбинированный балансировочный клапан AB-QM c измерительными ниппелями; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами AME 85QM
| 003Z0707 | 003Z0707 | AB-QM | 200 | 0,3 | Фланцевое присоединение | 76,0–190,0 (228,0) | 1 | PL28-BV |  | 632807.0216 | 746712.2855 | 10373.8856 | 12241.1848 | 2
| 003Z0708 | 003Z0708 | AB-QM | 250 | 0,3 |  | 112,0–280,0 (336,0) | 1 | PL28-BV |  | 772802.9 | 911907.422 | 12668.9 | 14949.3136 | 2
1) Балансировочные клапаны с наружной резьбой поставляются по спецзаказу. Цена аналогична указанной для клапанов соответствующих диаметров с внутренней резьбой.
2) В скобках указан расход при настройке клапана выше 100%
2.1.1. Электроприводы редукторные для комбинированных балансировочных клапанов AB-QM1)
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока, мм | Ду управляемого клапана, мм | Время перемещения штока на 1 мм, с | Приводное усилие, Н | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Электроприводы редукторные с импульсным управлением (трехпозиционные) серии AMV для клапанов AB-QM Ду = 10–32 мм
| 082H8056 | 082H8056 | AMV 110 NL | 24 | 5 | 10–32 | 24 | 130 | 1 | PL08HVAC A | 18886.82 | 22286.4476 | 309.62 | 365.3504 | 2
| 082H8058 | 082H8058 | AMV 120 NL | 24 | 5 | 10–32 | 12 | 130 | 1 | PL08HVAC A | 18886.82 | 22286.4476 | 309.62 | 365.3504 | 2
Электроприводы редукторные с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME для клапанов AB-QM Ду = 10–32 мм
| 082H8057 | 082H8057 | AME 110 NL | 24 | 5 | 10–32 | 24 | 130 | 1 | PL08HVAC A | 19634.07 | 23168.2026 | 321.87 | 379.7984 | 2
| 082H8059 | 082H8059 | AME 120 NL | 24 | 5 | 10–32 | 12 | 130 | 1 | PL08HVAC A | 19634.07 | 23168.2026 | 321.87 | 379.7984 | 2
Электроприводы редукторные с импульсным управлением (двухпозиционные) серии AMI для клапанов AB-QM Ду = 10–32 мм
| 082H8048 | 082H8048 | AMI 140 | 24 | 5 | 10–32 | 12 | 200 | 1 | PL08HVAC A | 7247.0126 | 8551.4748 | 118.8035 | 140.1881 | 2
| 082H8049 | 082H8049 | AMI 140 | 230 |  |  |  |  | 1 | PL08HVAC A | 7247.0126 | 8551.4748 | 118.8035 | 140.1881 | 2
Электропривод редукторный с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME для клапанов AB-QM Ду = 40–100 мм
| 082H0171 | 082H0171 | AME 435 QM | 24 | 11 | 40/50–100 | 7,5/15 | 450 | 1 | PL08HVAC A | 30138.88 | 35563.8784 | 494.08 | 583.01 | 2
Электропривод редукторный с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME для клапанов AB-QM Ду = 125 и 150 мм
| 082H3078 | 082H3078 | AME 55 QM | 24 | 40 | 125 и 150 | 8 | 2000 | 1 | PL08HVAC A | 82625.11 | 97497.6298 | 1354.51 | 1598.3133 | 2
2.1.2. Термоэлектрические приводы для комбинированных балансировочных клапанов AB-QM
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Тип | Описание |  |  | Напряжение питания, В | Приводное усилие, Н | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Термоэлектрические приводы для комбинированных балансировочных клапанов AB-QM Ду = 10–32 мм. При установке на клапаны Ду = 25–32 мм ограничивают их максимальную настройку до 60%
| 082F1260 | 082F1260 | TWA-Z | Нормально открытый |  |  | 24 | 90 | 1 | PL28-BV | 2393.1294 | 2823.8926 | 39.2316 | 46.2933 | 3
| 082F1262 | 082F1262 | TWA-Z | Нормально закрытый |  |  | 24 |  | 1 | PL28-BV | 2393.1294 | 2823.8926 | 39.2316 | 46.2933 | 3
| 082F1264 | 082F1264 | TWA-Z | Нормально открытый |  |  | 230 |  | 1 | PL28-BV | 2393.1294 | 2823.8926 | 39.2316 | 46.2933 | 3
| 082F1266 | 082F1266 | TWA-Z | Нормально закрытый |  |  | 230 |  | 1 | PL28-BV | 2393.1294 | 2823.8926 | 39.2316 | 46.2933 | 3
Термоэлектрический привод ABNM с аналоговым управлением (сигналом 0–10 В, 4–20 мА), с адаптером для установки на клапаны AB-QM Ду = 10–32 мм, ход штока 6,5 мм, кабель заказывается отдельно
| 082F1162 | 082F1191 | ABNM | Нормально закрытый,с логарифмической характеристикой регулирования |  |  | 24 | 125 | 1 | PL28-BV | 4825.71 | 5694.3378 | 79.11 | 93.3498 | 2
| 082F1163 |  | ABNM | Нормально открытый, с логарифмической характеристикой регулирования |  |  | 24 |  | 1 | PL28-BV | 4825.71 | 5694.3378 | 79.11 | 93.3498 | 2
| 082F1164 |  | ABNM | Нормально закрытый, с линейной характеристикой регулирования |  |  | 24 |  | 1 | PL28-BV | 4825.71 | 5694.3378 | 79.11 | 93.3498 | 2
| 082F1165 | 082F1193 | ABNM | Нормально открытый, с линейной характеристикой регулирования |  |  | 24 |  | 1 | PL28-BV | 4825.71 | 5694.3378 | 79.11 | 93.3498 | 2
Термоэлектрический привод ABNM нормально закрытый с аналоговым управлением (сигналом 0–10 В, 4–20 мА), с адаптером для установки на клапаны AB-QM Ду = 10–32 мм, ход штока 5 мм, кабель заказывается отдельно
| 082F1160 | 082F1198 | ABNM | Нормально закрытый, с логарифмической характеристикой регулирования |  |  | 24 | 100 | 1 | PL28-BV | 4551.82 | 5371.1476 | 74.62 | 88.0516 | 3
| 082F1161 | 082F1199 | ABNM | Нормально закрытый, с линейной характеристикой регулирования |  |  | 24 |  | 1 | PL28-BV | 4551.82 | 5371.1476 | 74.62 | 88.0516 | 3
| 082F1071 | 082F1071 | — | Адаптер для установки на клапаны RA-N, RA-C | [5 empty] | PL28-BV | 217.5992 | 256.7671 | 3.5672 | 4.212 | 3
Термоэлектрический привод ABN-A5, с адаптером для установки на клапаны AB-QM Ду = 10–32 мм, кабель заказывается отдельно
| 082F1150 | no | ABN-A5 | Нормально закрытый |  |  | 24 | 100 | 1 | PL28-BV | 2116.7 | 2497.706 | 34.7 | 40.946
| 082F1151 | no | ABN-A5 | Нормально открытый |  |  | 24 |  | 1 | PL28-BV | 2116.7 | 2497.706 | 34.7 | 40.946
| 082F1152 | no | ABN-A5 | Нормально закрытый |  |  | 230 |  | 1 | PL28-BV | 2116.7 | 2497.706 | 34.7 | 40.946
| 082F1153 | no | ABN-A5 | Нормально открытый |  |  | 230 |  | 1 | PL28-BV | 2116.7 | 2497.706 | 34.7 | 40.946
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Тип | Описание |  |  |  | Длина, м | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Кабели для приводов ABN-A5
| 082F1144 | 082F1144 | — | кабель для привода |  |  |  | 1 | 1 | PL28-BV | 384.3 | 453.474 | 6.3 | 7.434
| 082F1145 | 082F1145 | — | кабель для привода |  |  |  | 5 | 1 | PL28-BV | 658.8 | 777.384 | 10.8 | 12.744
| 082F1146 | 082F1146 | — | кабель для привода |  |  |  | 10 | 1 | PL28-BV | 1200.48 | 1416.5664 | 19.68 | 23.2224
Кабели для приводов ABNM
| 082F1081 | 082F1081 | — | кабель для привода |  |  |  | 1 | 1 | PL28-BV | 646.4536 | 762.8152 | 10.5976 | 12.5008 | 3
| 082F1082 | 082F1082 | — | кабель для привода |  |  |  | 5 | 1 | PL28-BV | 1569.5056 | 1852.0166 | 25.7296 | 30.3576 | 3
| 082F1083 | 082F1083 | — | кабель для привода |  |  |  | 10 | 1 | PL28-BV | 2585.18 | 3050.5124 | 42.38 | 50.0136 | 3
1) Другие возможные комбинации электроприводов с клапанами AB-QM спрашивайте в представительствах «Данфосс».
2.1.3. Термостатические элементы для комбинированных балансировочных клапанов AB-QM
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Тип | Описание |  |  | Диапазон температур-ной настройки, ℃ | Длина капиллярной трубки, м | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[11 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Термостатические элементы для комбинированных балансировочных клапанов AB-QM Ду = 10–32 мм
| 003Z0382 | 003Z0382 | QT | Для клапанов AB-QM Ду = 10 – 20 мм |  |  | 45—60 | 0.6 | 1 | PL28-BV | 5016.396 | 5919.3473 | 82.236 | 97.0385 | 2
| 003Z0383 | 003Z0383 | QT | Для клапанов AB-QM Ду = 25 – 32 мм |  |  | 45—60 |  | 1 | PL28-BV | 5016.396 | 5919.3473 | 82.236 | 97.0385 | 2

## 2.2
2.2. Ручные балансировочные клапаны
Внимание: Указанные цены в рублях действительны до 30 апреля 2015 года, и могут быть скорректированы досрочно, если официальный курс ЦБ РФ выйдет за пределы диапазона 64-72 рубля за 1 евро Внимание: Указанные цены в рублях действительны до 30 апреля 2015 года, и могут быть скорректированы досрочно, если официальный курс ЦБ РФ выйдет за пределы диапазона 64-72 рубля за 1 евро Внимание: Указанные цены в рублях действительны до 30 апреля 2015 года, и могут быть скорректированы досрочно, если официальный курс ЦБ РФ выйдет за пределы диапазона 64-72 рубля за 1 евро
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/чKvs, м3/чKvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Ручной балансировочный клапан MSV-BD с внутренней резьбой; со встроенным шаровым краном, со сливным краном и измерительными ниппелями; Ру = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
| 003Z4000 | 003Z4000 | MSV-BD | 15 | 2,5 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 4836.0312 | 5706.5168 | 79.2792 | 93.548 | 1
| 003Z4001 | 003Z4001 | MSV-BD | 15 | 3 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 4836.0312 | 5706.5168 | 79.2792 | 93.548 | 1
| 003Z4002 | 003Z4002 | MSV-BD | 20 | 6 | Rp ¾ | 1 | PL28-BV | 5263.08 | 6210.4344 | 86.28 | 101.7952 | 1
| 003Z4003 | 003Z4003 | MSV-BD | 25 | 9,5 | Rp 1 | 1 | PL28-BV | 5938.96 | 7007.9728 | 97.36 | 114.8784 | 1
| 003Z4004 | 003Z4004 | MSV-BD | 32 | 18 | Rp 1¼ | 1 | PL28-BV | 7496.29 | 8845.6222 | 122.89 | 145.0176 | 1
| 003Z4005 | 003Z4005 | MSV-BD | 40 | 26 | Rp 1½ | 1 | PL28-BV | 9385.46 | 11074.8428 | 153.86 | 181.5632 | 1
| 003Z4006 | 003Z4006 | MSV-BD | 50 | 40 | Rp 2 | 1 | PL28-BV | 12950.0072 | 15281.0085 | 212.2952 | 250.5048 | 1
|  | С наружной резьбой | С наружной резьбой
| 003Z4100 | 003Z4100 | MSV-BD | 15 | 2,5 | G ¾ A | 1 | PL28-BV | 4836.0312 | 5706.5168 | 79.2792 | 93.548 | 2
| 003Z4101 | 003Z4101 | MSV-BD | 15 | 3 | G ¾ A | 1 | PL28-BV | 4836.0312 | 5706.5168 | 79.2792 | 93.548 | 2
| 003Z4102 | 003Z4102 | MSV-BD | 20 | 6 | G 1 A | 1 | PL28-BV | 5263.08 | 6210.4344 | 86.28 | 101.7952 | 2
Ручной запорный клапан МSV-S с внутренней резьбой; со спускным краном; Ру = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
| 003Z4011 | 003Z4011 | MSV-S | 15 | 3 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 1336.6808 | 1577.2833 | 21.9128 | 25.8544 | 1
| 003Z4012 | 003Z4012 | MSV-S | 20 | 6 | Rp ¾ | 1 | PL28-BV | 1616.5 | 1907.47 | 26.5 | 31.2832 | 1
| 003Z4013 | 003Z4013 | MSV-S | 25 | 9,5 | Rp 1 | 1 | PL28-BV | 2099.864 | 2477.8395 | 34.424 | 40.6224 | 1
| 003Z4014 | 003Z4014 | MSV-S | 32 | 18 | Rp 1¼ | 1 | PL28-BV | 3682.0576 | 4344.828 | 60.3616 | 71.2296 | 1
| 003Z4015 | 003Z4015 | MSV-S | 40 | 26 | Rp 1½ | 1 | PL28-BV | 7559.5104 | 8920.2223 | 123.9264 | 146.2344 | 1
| 003Z4016 | 003Z4016 | MSV-S | 50 | 40 | Rp 2 | 1 | PL28-BV | 10688.3712 | 12612.278 | 175.2192 | 206.7624 | 1
|  | С наружной резьбой | С наружной резьбой
| 003Z4111 | 003Z4111 | MSV-S | 15 | 3 | G ¾ A | 1 | PL28-BV | 1336.6808 | 1577.2833 | 21.9128 | 25.8544 | 2
| 003Z4112 | 003Z4112 | MSV-S | 20 | 6 | G 1 A | 1 | PL28-BV | 1616.5 | 1907.47 | 26.5 | 31.2832 | 2
Комплект балансировочного клапана MSV-BD и запорного клапана MSV-S, с внутренней резьбой; Ру = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
| 003Z4051 | 003Z4051 | MSV-BD/MSV-S | 15 | 3 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 5760.352 | 6797.2154 | 94.432 | 111.4256 | 1
| 003Z4052 | 003Z4052 | MSV-BD/MSV-S | 20 | 6 | Rp ¾ | 1 | PL28-BV | 6384.26 | 7533.4268 | 104.66 | 123.4792 | 1
| 003Z4053 | 003Z4053 | MSV-BD/MSV-S | 25 | 9,5 | Rp 1 | 1 | PL28-BV | 7461.8128 | 8804.9391 | 122.3248 | 144.3416 | 1
| 003Z4054 | 003Z4054 | MSV-BD/MSV-S | 32 | 18 | Rp 1¼ | 1 | PL28-BV | 10380.98 | 12249.5564 | 170.18 | 200.81 | 1
| 003Z4055 | 003Z4055 | MSV-BD/MSV-S | 40 | 26 | Rp 1½ | 1 | PL28-BV | 15734.34 | 18566.5212 | 257.94 | 304.3872 | 1
| 003Z4056 | 003Z4056 | MSV-BD/MSV-S | 50 | 40 | Rp 2 | 1 | PL28-BV | 21943.896 | 25893.7973 | 359.736 | 424.4864 | 1
Ручной балансировочный клапан USV-I с внутренней резьбой1); с фиксацией настройки, спускным краном и измерительным ниппелем; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
| 003Z2131 | 003Z2131 | USV-I | 15 | 1,6 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 2294.21 | 2707.1678 | 37.61 | 44.3872 | 1
| 003Z2132 | 003Z2132 | USV-I | 20 | 2,5 | Rp ¾ | 1 | PL28-BV | 2673.3616 | 3154.5667 | 43.8256 | 51.7192 | 1
| 003Z2133 | 003Z2133 | USV-I | 25 | 4,0 | Rp 1 | 1 | PL28-BV | 3663.66 | 4323.1188 | 60.06 | 70.876 | 1
| 003Z2134 | 003Z2134 | USV-I | 32 | 6,3 | Rp 1¼ | 1 | PL28-BV | 5099.9416 | 6017.9311 | 83.6056 | 98.6544 | 1
| 003Z2135 | 003Z2135 | USV-I | 40 | 10,0 | Rp 1½ | 1 | PL28-BV | 5590.04 | 6596.2472 | 91.64 | 108.1288 | 1
| 003Z2151 | 003Z2151 | USV-I | 50 | 16,0 | Rp 2 | 1 | PL28-BV | 10843.1648 | 12794.9345 | 177.7568 | 209.7576 | 1
1) Балансировочные клапаны с наружной резьбой поставляются по индивидуальному заказу. Цена аналогична указанной для клапанов соответствующих диаметров с внутренней резьбой.
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/чKvs, м3/чKvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок |  | Цена, руб. |  | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Ручной балансировочный клапан MSV-F2 с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями, фланцевый; Ру = 16 бар; Тмакс. = 130 °С
| 003Z1085 | 003Z1085 | MSV-F2 | 15 | 3,1 | 1 | PL28-BV |  | 9272 | 10940.96 | 152 | 179.348 | 2
| 003Z1086 | 003Z1086 | MSV-F2 | 20 | 6,3 | 1 | PL28-BV |  | 10182.12 | 12014.9016 | 166.92 | 196.976 | 1
| 003Z1087 | 003Z1087 | MSV-F2 | 25 | 9,0 | 1 | PL28-BV |  | 11102 | 13100.36 | 182 | 214.76 | 1
| 003Z1088 | 003Z1088 | MSV-F2 | 32 | 15,5 | 1 | PL28-BV |  | 12624.56 | 14896.9808 | 206.96 | 244.2128 | 1
| 003Z1089 | 003Z1089 | MSV-F2 | 40 | 32,3 | 1 | PL28-BV |  | 14763.1224 | 17420.4844 | 242.0184 | 285.584 | 1
| 003Z1061 | 003Z1061 | MSV-F2 | 50 | 53,8 | 1 | PL28-BV |  | 16731.0312 | 19742.6168 | 274.2792 | 323.648 | 1
| 003Z1062 | 003Z1062 | MSV-F2 | 65 | 93,4 | 1 | PL28-BV |  | 20323.6384 | 23981.8933 | 333.1744 | 393.1408 | 1
| 003Z1063 | 003Z1063 | MSV-F2 | 80 | 122,3 | 1 | PL28-BV |  | 33566.104 | 39608.0027 | 550.264 | 649.3136 | 1
| 003Z1064 | 003Z1064 | MSV-F2 | 100 | 200 | 1 | PL28-BV |  | 47175.8872 | 55667.5469 | 773.3752 | 912.5792 | 1
| 003Z1065 | 003Z1065 | MSV-F2 | 125 | 304,4 | 1 | PL28-BV |  | 67972.1536 | 80207.1412 | 1114.2976 | 1314.872 | 1
| 003Z1066 | 003Z1066 | MSV-F2 | 150 | 400,8 | 1 | PL28-BV |  | 89110.3616 | 105150.2267 | 1460.8256 | 1723.7792 | 1
| 003Z1067 | 003Z1067 | MSV-F2 | 200 | 685,6 | 1 | PL28-BV |  | 194635.8232 | 229670.2714 | 3190.7512 | 3765.0912 | 3
| 003Z1068 | 003Z1068 | MSV-F2 | 250 | 952,3 | 1 | PL28-BV |  | 349315.2312 | 412191.9728 | 5726.4792 | 6757.244 | 3
| 003Z1069 | 003Z1069 | MSV-F2 | 300 | 1380,2 | 1 | PL28-BV |  | 461111.2 | 544111.216 | 7559.2 | 8919.8616 | 3
| 003Z1090 | 003Z1090 | MSV-F2 | 350 | 2046,1 | 1 | PL28-BV |  | 629022.8256 | 742246.9342 | 10311.8496 | 12167.9792 | 3
| 003Z1091 | 003Z1091 | MSV-F2 | 400 | 2584,6 | 1 | PL28-BV |  | 1014515.3512 | 1197128.1144 | 16631.3992 | 19625.0496 | 3
Ручной балансировочный клапан MSV-F2 с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями, фланцевый; Ру = 25 бар; Тмакс. = 150 °С
| 003Z1092 | 003Z1092 | MSV-F2 | 15 | 3,1 | 1 | PL28-BV |  | 13519.6984 | 15953.2441 | 221.6344 | 261.5288 | 3
| 003Z1093 | 003Z1093 | MSV-F2 | 20 | 6,3 | 1 | PL28-BV |  | 14848.62 | 17521.3716 | 243.42 | 287.2272 | 3
| 003Z1094 | 003Z1094 | MSV-F2 | 25 | 9,0 | 1 | PL28-BV |  | 21181.3472 | 24993.9897 | 347.2352 | 409.7392 | 3
| 0 | 003Z1095 | MSV-F2 | 32 | 15,5 | 1 | PL28-BV |  | 22040.3248 | 26007.5833 | 361.3168 | 426.3584 | 3
| 0 | 003Z1096 | MSV-F2 | 40 | 32,3 | 1 | PL28-BV |  | 23869.3 | 28165.774 | 391.3 | 461.7392 | 3
| 0 | 003Z1070 | MSV-F2 | 50 | 53,8 | 1 | PL28-BV |  | 24397.7552 | 28789.3511 | 399.9632 | 471.952 | 3
| 0 | 003Z1071 | MSV-F2 | 65 | 93,4 | 1 | PL28-BV |  | 33298.3872 | 39292.0969 | 545.8752 | 644.1344 | 3
| 0 | 003Z1072 | MSV-F2 | 80 | 122,3 | 1 | PL28-BV |  | 65497.3592 | 77286.8839 | 1073.7272 | 1267.0008 | 3
| 0 | 003Z1073 | MSV-F2 | 100 | 200 | 1 | PL28-BV |  | 91088.4208 | 107484.3365 | 1493.2528 | 1762.0408 | 3
| 0 | 003Z1074 | MSV-F2 | 125 | 304,4 | 1 | PL28-BV |  | 132679.88 | 156562.2584 | 2175.08 | 2566.5744 | 3
| 0 | 003Z1075 | MSV-F2 | 150 | 400,8 | 1 | PL28-BV |  | 192745.9456 | 227440.2158 | 3159.7696 | 3728.5248 | 3
| 0 | 003Z1076 | MSV-F2 | 200 | 685,6 | 1 | PL28-BV |  | 379907.268 | 448290.5762 | 6227.988 | 7349.0248 | 3
| 0 | 003Z1077 | MSV-F2 | 250 | 952,3 | 1 | PL28-BV |  | 432568.1776 | 510430.4496 | 7091.2816 | 8367.7152 | 3
| 0 | 003Z1078 | MSV-F2 | 300 | 1380,2 | 1 | PL28-BV |  | 570762.97 | 673500.3046 | 9356.77 | 11040.9728 | 3
| 0 | 003Z1097 | MSV-F2 | 350 | 2046,1 | 1 | PL28-BV |  | 1653156.9496 | 1950725.2005 | 27100.9336 | 31979.1056 | 3
| 0 | 003Z1098 | MSV-F2 | 400 | 2584,6 | 1 | PL28-BV |  | 2630018.1232 | 3103421.3854 | 43115.0512 | 50875.76 | 3
Прибор для измерения перепада давлений и расхода PFM 5000, bluetooth-версия с одним датчиком давления, рабочее давление Ру = 10 бар
| 003L8345 | 003L8345 | PFM 5000 | — |  | 1 | — |  | 167670.0168 | 197850.6198 | 2748.6888 | 3243.448
Прибор для измерения перепада давлений и расхода PFM 5000, bluetooth-версия с одним датчиком давления, рабочее давление Ру = 10 бар
| 003L8346 | 003L8346 | PFM 5000 | — |  | 1 | — |  | 179922.55 | 212308.609 | 2949.55 | 3480.469
1) Балансировочные клапаны с наружной резьбой поставляются по индивидуальному заказу. Цена аналогична указанной для клапанов соответствующих диаметров с внутренней резьбой.

## 2.3
2.3. Фитинги присоединительные
2.3.1. Резьбовые присоединительные фитинги для клапанов с наружной резьбой1)2.3.1. Резьбовые присоединительные фитинги для клапанов с наружной резьбой1)
Внимание: Указанные цены в рублях действительны до 30 апреля 2015 года, и могут быть скорректированы досрочно, если официальный курс ЦБ РФ выйдет за пределы диапазона 64-72 рубля за 1 евро Внимание: Указанные цены в рублях действительны до 30 апреля 2015 года, и могут быть скорректированы досрочно, если официальный курс ЦБ РФ выйдет за пределы диапазона 64-72 рубля за 1 евро
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Соединение с трубопроводом | Для клапанов с Ду, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
| 003Z0231 | 003Z0231 | Для клапанов ASV и AB-QM | R 3/8R 3/8 | 10 | 1 компл. | PL28-BV | 224.5776 | 265.0016 | 3.6816 | 4.3472 | 1
| 003Z0232 | 003Z0232 |  | R ½ | 15 | 1 компл. | PL28-BV | 270.23 | 318.8714 | 4.43 | 5.2416 | 1
| 003Z0233 | 003Z0233 |  | R ¾ | 20 | 1 компл. | PL28-BV | 383.1776 | 452.1496 | 6.2816 | 7.4152 | 1
| 003Z0234 | 003Z0234 |  | R 1 | 25 | 1 компл. | PL28-BV | 649.6256 | 766.5582 | 10.6496 | 12.5632 | 1
| 003Z0235 | 003Z0235 |  | R 1¼ | 32 | 1 компл. | PL28-BV | 908.29 | 1071.7822 | 14.89 | 17.5656 | 1
| 003Z0273 | 003Z0273 | Для клапанов ASV | R 1½ | 40 | 1 компл. | PL28-BV | 3085.38 | 3640.7484 | 50.58 | 59.68 | 2
| 003Z0279 | 003Z0279 | Только для клапанов AB-QM | R 1½ | 40 | 1 компл. | PL28-BV | 2245.1416 | 2649.2671 | 36.8056 | 43.4304 | 2
| 003Z0274 | 003Z0274 | Только для клапанов ASV-M, ASV-I | R 2 | 50 | 1 компл. | PL28-BV | 3576.1128 | 4219.8131 | 58.6248 | 69.1808 | 2
| 003Z0278 | 003Z0278 | AB-QM, ASV-PV | R 2 | 50 | 1 компл. | PL28-BV | 2621.78 | 3093.7004 | 42.98 | 50.7312 | 2
2.3.2. Присоединительные фитинги под приварку1)2.3.2. Присоединительные фитинги под приварку1)
| 003Z0226 | 003Z0226 | Для клапанов ASV и AB-QM | Под приварку | 15 | 1 компл. | PL28-BV | 1163.27 | 1372.6586 | 19.07 | 22.516 | 2
| 003Z0227 | 003Z0227 |  |  | 20 | 1 компл. | PL28-BV | 791.7312 | 934.2428 | 12.9792 | 15.3192 | 2
| 003Z0228 | 003Z0228 |  |  | 25 | 1 компл. | PL28-BV | 1063.84 | 1255.3312 | 17.44 | 20.5712 | 2
| 003Z0229 | 003Z0229 |  |  | 32 | 1 компл. | PL28-BV | 1102.5872 | 1301.0529 | 18.0752 | 21.3304 | 2
| 003Z0271 | 003Z0271 | Для клапанов ASV |  | 40 | 1 компл. | PL28-BV | 2859.68 | 3374.4224 | 46.88 | 55.3384 | 2
| 003Z0270 | 003Z0270 | Только для клапанов AB-QM |  | 40 | 1 компл. | PL28-BV | 2184.8736 | 2578.1508 | 35.8176 | 42.2656 | 2
| 003Z0272 | 003Z0272 | Только для клапанов ASV-M, ASV-I |  | 50 | 1 компл. | PL28-BV | 3110.39 | 3670.2602 | 50.99 | 60.1536 | 2
| 003Z0276 | 003Z0276 | AB-QM, ASV-PV |  | 50 | 1 компл. | PL28-BV | 8943.82 | 10553.7076 | 146.62 | 172.9936 | 2
1) Требуется заказывать 2 шт. для каждого клапана.

## 2.4
2.4. Дополнительные принадлежности и запасные части
Внимание: Указанные цены в рублях действительны до 30 апреля 2015 года, и могут быть скорректированы досрочно, если официальный курс ЦБ РФ выйдет за пределы диапазона 64-72 рубля за 1 евро Внимание: Указанные цены в рублях действительны до 30 апреля 2015 года, и могут быть скорректированы досрочно, если официальный курс ЦБ РФ выйдет за пределы диапазона 64-72 рубля за 1 евро Внимание: Указанные цены в рублях действительны до 30 апреля 2015 года, и могут быть скорректированы досрочно, если официальный курс ЦБ РФ выйдет за пределы диапазона 64-72 рубля за 1 евро
Эскиз | Кодовый номер | Кодовый номер | Описание | Ду, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, руб. |  | Цена, евро
[7 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
| 003Z0230 | 003Z0230 | Запорная латунная рукоятка для клапанов AB-QM (Ду = 10–32 мм). Перекрытие потока при dР ≥ 1 бар | — | 1 | PL28-BV | 2083.3696 | 2458.3761 | 34.1536 | 40.3 | 1
| 003Z0236 | 003Z0236 | Блокиратор настройки для клапанов AB-QM (Ду = 10–32 мм) | — | 1 | PL28-BV | 386.3496 | 455.8925 | 6.3336 | 7.4776 | 1
| 003L8141 | 003L8141 | Спускной кран, G ¾ A, для ASV, USV-I | — | 1 | PL28-BV | 617.32 | 728.4376 | 10.12 | 11.9496 | 1
| 003L8143 | 003L8143 | Измерительный ниппель для спускного крана для ASV, USV-I | — | 1 | PL28-BV | 1235.8112 | 1458.2572 | 20.2592 | 23.9096 | 1
| 003L8145 | 003L8145 | 2 измерительных ниппеля и предохранительная пластина для ASV | — | 1 компл. | PL28-BV | 638.8408 | 753.8321 | 10.4728 | 12.3552 | 1
| 003L8146 | 003L8146 | Запорная рукоятка для ASV | 15 | 1 | PL28-BV | 191.5888 | 226.0748 | 3.1408 | 3.7024 | 1
| 003L8147 | 003L8147 |  | 20 | 1 | PL28-BV | 210.6208 | 248.5325 | 3.4528 | 4.0768 | 1
| 003L8148 | 003L8148 |  | 25 | 1 | PL28-BV | 219.5024 | 259.0128 | 3.5984 | 4.2432 | 1
| 003L8149 | 003L8149 |  | 32; 40; 50 | 1 | PL28-BV | 228.75 | 269.925 | 3.75 | 4.42 | 1
| 003L8155 | 003L8155 | Рукоятка для ASV-I, USV-I | 15 | 1 | PL28-BV | 381.9088 | 450.6524 | 6.2608 | 7.384 | 1
| 003L8156 | 003L8156 |  | 20 | 1 | PL28-BV | 419.3384 | 494.8193 | 6.8744 | 8.112 | 1
| 003L8157 | 003L8157 |  | 25 | 1 | PL28-BV | 477.0688 | 562.9412 | 7.8208 | 9.2248 | 1
| 003L8158 | 003L8158 |  | 32; 40; 50 | 1 | PL28-BV | 563.3472 | 664.7497 | 9.2352 | 10.8992 | 1
| 003L8151 | 003L8151 | Адаптер для присоединения импульсной трубки ASV G 1/16 к другим запорным клапанам отверстиями R 1/4 (например, MSV-F2, старые версии MSV-F, MSV-C) | — | 1 | PL28-BV | 608.3896 | 717.8997 | 9.9736 | 11.7728 | 1
| 003L8152 | 003L8152 | Импульсная трубка 1,5 м; для ASV, AB-PM | — | 1 | PL28-BV | 1607.5696 | 1896.9321 | 26.3536 | 31.096 | 1
| 003Z0690 | 003Z0690 | Импульсная трубка 2,5 м; для ASV, AB-PM | — | 1 | PL28-BV | 2490.02 | 2938.2236 | 40.82 | 48.17
| 003L8153 | 003L8153 | Импульсная трубка 5,0 м; для ASV, AB-PM | — | 1 | PL28-BV | 2976.6048 | 3512.3937 | 48.7968 | 57.5848 | 1
| 003L8170 | 003L8170 | Теплоизоляционные скорлупы из стиропора ЕРР (120 °С)1) для ASVТеплоизоляционные скорлупы из стиропора ЕРР (120 °С)1) для ASV | 15 | 1 | PL28-BV | 952.82 | 1124.3276 | 15.62 | 18.43 | 1
| 003L8171 | 003L8171 |  | 20 | 1 | PL28-BV | 991.5672 | 1170.0493 | 16.2552 | 19.1776 | 1
| 003L8172 | 003L8172 |  | 25 | 1 | PL28-BV | 1115.08 | 1315.7944 | 18.28 | 21.57 | 1
| 003L8173 | 003L8173 |  | 32 | 1 | PL28-BV | 1192.55 | 1407.209 | 19.55 | 23.07 | 1
| 003L8139 | 003L8139 |  | 40 | 1 | PL28-BV | 2050.21 | 2419.2478 | 33.61 | 39.66 | 1
| 003L8138 | 003L8138 |  | 50 | 1 | PL28-BV | 2533.33 | 2989.3294 | 41.53 | 49.01 | 1
| 003L8174 | 003L8174 | Заглушка под отверстие для импульсной трубки для ASV-I / ASV-M ( в комплекте 10 шт.) | — | 1 | PL28-BV | 2687.3184 | 3171.0357 | 44.0544 | 51.9792 | 1
| 003L8175 | 003L8175 | Уплотнительное кольцо для импульсной трубки ASV (стоимость указана за 1 шт., отгрузка по 10 шт.) | — | 10 | PL28-BV | 15.25 | 17.995 | 0.25 | 0.3 | 1
| 003Z4652 | 003Z4652 | Настроечная рукоятка для MSV-BD | — | 1 | PL28-BV | 937.0088 | 1105.6704 | 15.3608 | 18.1272 | 2
| 003Z4096 | 003Z4096 | Адаптер для сливного крана MSV-BD, ½'' | — | 1 | PL28-BV | 1936.1888 | 2284.7028 | 31.7408 | 37.4504 | 2
| 003Z4097 | 003Z4097 | Адаптер для сливного крана MSV-BD, ¾'' | — | 1 | PL28-BV | 2103.6704 | 2482.3311 | 34.4864 | 40.6952 | 2
| 003Z4662 | 003Z4662 | Комплект измерительных ниппелей для MSV-BD | — | 2 | PL28-BV | 371.7584 | 438.6749 | 6.0944 | 7.1864 | 2
| 003Z4657 | 003Z4657 | Комплект удлиненных ниппелей 60мм для MSV-BD | — | 2 | PL28-BV | 3522.8232 | 4156.9314 | 57.7512 | 68.1512 | 2
| 003Z4660 | 003Z4660 | Информ. лейбл и пломб. лента MSV-BD (стоимость указана за 1 шт., отгрузка по 10 шт.) | — | 10 | PL28-BV | 2486.848 | 2934.4806 | 40.768 | 48.1104 | 2
| 003Z0104 | 003Z0104 | Комплект измерительных ниппелей для MSV-F2 | — | 2 | PL28-BV | 1253.55 | 1479.189 | 20.55 | 24.25 | 1
| 003L5042 | 003L5042 | Адаптер для импульсной трубки для AB-PM, ⅜-1/16'' | — | 1 | PL08-IWKS | 1075.43 | 1269.0074 | 17.63 | 20.8
| 003Z0109 | 003Z0109 | Адаптер для импульсной трубки для AB-PM, ¾-1/16'' | — | 1 | PL28-BV | 813.13 | 959.4934 | 13.33 | 15.73
1) Упаковка из стиропора EPS (до 80 °С) поставляется в комплекте с клапаном.

## курс (hidden)
61